Dom Pomocy Społecznej					                             Ząbkowice Śl. 28.09.2022r.

ul. Szpitalna 3

57-200 Ząbkowice Śl.

DPS/NT/14/ZA/2022

NT.271.15.2022.MR

Zapytanie ofertowe

### I. Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej

ul. Szpitalna 3

57-200 Ząbkowice Śl.

e-mail mragan@dps-zabkowice.pl

Godziny urzędowania: pon. – pt. 7.00 - 15.00  tel. 74/8151-524

zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia) :

„wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków nr 1, 2, 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Specyfika głównych wymagań
      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi – rocznej kontroli stanu technicznego budynków nr 1, 2

i 3 przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich

| Lp. | Obiekt budowlany | Powierzchnia zabudowy | Powierzchnia użytkowa | Kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek główny nr 1 | 634,5 m2 | 1 562,7 m2 | 8 107,0 m3 |
| 2. | Budynek nowy nr 2 | 457,3 m2 | 1 539,5 m2 | 6 530,0 m3 |
| 3. | Budynek nr 3 | 418,06 m2 | 637,81 m2 | 2 804,10 m3 |

w zakresie polegającym na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne  i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem pomiarów skuteczności w bloku żywienia oraz pralni

- instalacji gazowych i szczelności w bloku żywienia i  kotłowni gazowej

- przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)- Zamawiający wykona we własnym zakresie

- sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

Kontroli w szczególności podlegają:

- elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych,

- balustrady loggii i balkonów,

- urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,

- pokrycie dachów i daszków okapowych,

- odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje ciepłej i zimnej wody,

- zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,

- oświetlenie ewakuacyjne – wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

- przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

Podstawa prawna przeglądu rocznego: art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r  Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty cenowej dokonać wizji lokalnej obiektów budowlanych

III. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najniższa cena

IV. Warunki realizacji zamówienia:

- Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą:

- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r , poz. 1333 z późn. zm.) w zakresie:

a) konstrukcyjno-budowlanym,

b) instalacyjnym w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

c) w zakresie instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych,

- ważne świadectwo kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, uprawnienia SEP,

- ważne świadectwo kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych,

Do realizacji zamówienia jedna osoba może posiadać kilka uprawnień, co Zamawiając potraktuje jako spełnienie wymaganego warunku udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunków dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi oświadczenie i dokumenty, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

- nie podlega wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia- 14 dni od podpisania umowy

- Warunki płatności- przelew 21 dni

V. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę:

- Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem poczty, kurierem, drogą elektroniczną, faxem lub dostarczyć osobiście na adres Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie do dnia 05.10.2022r. do godz. 9.00.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Załączniki:

- Formularz ofertowo- cenowy- zał. nr 1

- Wykaz osób- zał. nr 2

- Oświadczenie o uprawnieniach osób wykonujących zamówienie - zał. nr 3

- Projekt umowy- zał. nr 4

- Klauzula RODO- zał. nr 5

- Uprawnienia w specjalnościach wymienionych w rozdz. IV w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia dla Zamawiającego

- Przynależność do Izby Samorządu Zawodowego

ZATWIERDZIŁ: